## Лист1
Опросный лист на изготовление комплектной трансформаторной подстанции ООО "КСК" ТУ №27.11.43-002-29860054-2023 IP34, MSK-6, У-1
Заказчик_________________________________________________________________________________________
№пп | Наименование парметра | Технические данные КТП
1 | Исполнение корпуса КТП
1.1. | Тип ввода на стороне ВН | Воздух |  |  |  | Кабель |  |  |  | Воздух/кабель
1.2. | Тип ввода на стороне НН | Воздух |  |  |  | Кабель |  |  |  | Воздух/кабель
1.3. | Конструкция корпуса КТП | Проходная | [5 empty] | Тупиковая
1.4. | По количеству применяемых трансформаторов | Однотрансформаторная | [5 empty] | Двухтрансформаторная
1.5. | Материал корпуса КТП | Оцинкованная сталь 2мм |  |  |  | Оцинкованная сталь 2 мм с порошковой окраской внешней стороны КТП |  |  |  | Оцинкованная сталь 2 мм с порошковой окраской внешней и внутренней стороны КТП
1.6. | Система заземления | TN-C | [5 empty] | Другое:
1.7. | Габарит исполнения корпуса КТП, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | Другое:
1.8. | Система освещения отсеков КТП | Да | [5 empty] | Нет
1.9. | Наличие розетки 220В и понижающей розетки 48 В | Да |  |  |  | Нет |  |  |  | Другое:
2 | Отсек силового трансформатора - РУВН
2.1. | Трансформатор ТМГ в комплекте поставки | Да | [5 empty] | Нет
2.2. | Номинальная мощность трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | Другое:
2.3. | Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | Другое:
2.4. | Схема соединения обмоток трансорматора | Δ/Yн-11 | [5 empty] | Другое:
2.5. | Вентиляция трансформаторного отсека | Естественная | [5 empty] | Принудительная
2.6. | Распашные ворота трансформаторного отсека | С одной стороны отсека | [5 empty] | С двух сторон отсека
2.7. | Коммутационный аппарат на вводе ВН | РВЗ |  |  |  | ВНВР |  |  |  | ВНА
2.8. | Номинальный ток коммутационного аппарата ВН | 400 |  |  | 630 |  |  | 400 |  |  | 630
2.9. | Номинальный ток предохранителей ВН | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 315 | Другое:
2.10. | Материал исполнения сборных шин ВН | Медь | [5 empty] | Алюминий
3 | Распределительный отсек низкого напряжения - РУНН
3.1. Вводный шкаф (панель)
3.1.1. | Коммутационный аппарат на вводе НН | Автоматический выключатель |  |  |  | Рубильник |  |  |  | Комбинированное
3.1.2. | Номинальный ток вводного коммутационного аппарата НН, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  | 2500 | 3200 | 4000 | Другое:
3.1.3. | Номинальный ток плавких вставок, А | 200 | 250 | 400 | 500 | Другое:
3.1.4. | Тип расцепителя коммутационного аппарата | Термомагнитный |  |  |  | Электронный |  |  |  | Другое:
3.1.5. | Способ включения/отключения коммутационного аппарата | Ручкой на самом аппарате | [5 empty] | Ручкой через панель
3.1.6. | Ограничители перенапряжений (разрядники) | ОПНп - 0,4 (0,38) кВ
3.1.7. | Трансформаторы тока, коэффициент трансформации | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5 | 1000/5 | 1500/5 | 2000/5 | 2500/5 | Другое:
3.1.8. | Вольтметр | Да |  |  |  | Нет |  |  |  | Тип:
3.1.9. | Количество вольтметров | 1 | [5 empty] | 3
3.1.10. | Амперметр | Да |  |  |  | Нет |  |  |  | Тип:
3.1.11. | Количество амперметров | 1 | [5 empty] | 3
3.1.12. | Учёт электроэнергии | Да |  |  |  | Нет |  |  |  | Подготовка под учёт
3.1.13. | Тип прибора учёта
3.2. Секционный шкаф (для двухтрансформаторных подстанций)
3.2.1. | Коммутационный аппарат на вводе | Автоматический выключатель | [5 empty] | Рубильник
3.2.2. | Тип и производитель коммутационного аппарата
3.2.3. | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  | 2500 | 3200 | 4000 | Другое:
3.2.4. | Тип расцепителя коммутационного аппарата | Термомагнитный |  |  |  | Электронный |  |  |  | Другой:
3.2.5. | Тип исполнения коммутационного аппарата | Стационарный | [5 empty] | Втычной
3.2.6. | Способ включения/отключения коммутационного аппарата | Ручкой на самом аппарате | [5 empty] | Ручкой через панель
3.2.7. | Трансформаторы тока, коэффициент трансформации
3.2.8. | Вольтметр | Да |  |  |  | Нет |  |  |  | Тип:
3.2.9. | Количество вольтметров | 1 | [5 empty] | 3
3.2.10. | Амперметр | Да |  |  |  | Нет |  |  |  | Тип:
3.2.11. | Количество амперметров | 1 | [5 empty] | 3
3.2.12. | Учёт электроэнергии | Да | [5 empty] | Нет
3.2.13. | Прибор учёта,тип
3.3. Отходящие линии
3.3.1.1. | Тип коммутационного аппарата отходящей линии | ВА57 - 35
3.3.1.2. | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
3.3.1.3. | Количество, шт.
3.3.2.1. | Тип коммутационного аппарата отходящей линии | ВА57 - 39 | [5 empty] | ВА55-41(43) |  |  | Другой тип:
3.3.2.2. | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | 2000
3.3.2.3. | Количество, шт.
3.4. Дополнительные параметры РУНН
3.4.1. | Присоединение к трансформатору | Сборные шины
3.4.2. | Материал проводников | Медь | [5 empty] | Алюминий
3.4.3. | Вентиляция отсека | Естественная | [5 empty] | Принудительная
4. Дополнительные требования
4.1. | Диспетчерское наименование | Да | [5 empty] | Нет
Указать:
4.2. | Дополнительные требования:
5. Контакты заказчика
5.1. | Название:
5.2. | Адрес:
5.3. | Телефон:
5.4. | E-mail:
5.5. | Контактное лицо:
5.6. | Дополнительная информация:
Заказчик: Должность________________________________ ФИО_____________________________________ подпись_____________________ Дата «___» ____________ 20____г. м.п. |  |  |  |  | Исполнитель: Должность _____________________________ ФИО __________________________________ подпись _____________________ Дата «___» ____________ 20____г. м.п.